Памятка по правилам эксплуатации электробытовых приборов:

1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

2. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.

3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.

4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления

5. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.

8. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

9. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.

10. Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

11. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена

12. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки

13. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители.

14. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

В случае пожара немедленно вызвать пожарные подразделения, позвонив по телефону 01 или 101 (с мобильного телефона), при этом указать точный адрес места, где произошёл пожар, а также назвать свои имя и фамилию.

Важно помнить, что ценой несоблюдения мер пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.