Пожары в жилых домах ежегодно уносят жизни тысяч людей и наносят значительный материальный ущерб. Большинства этих трагедий можно избежать, соблюдая технику пожарной безопасности. Эта статья подробно разберет ключевые аспекты пожарной безопасности как для многоквартирных домов, так и для индивидуального жилья.

Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах

Многоквартирные дома, особенно высотные, представляют собой зоны повышенного риска. Использование открытого огня, неисправные электроприборы, нарушения в работе газового оборудования – все это может привести к печальным последствиям .

Основные требования и запреты

Ответственность за безопасность несут как управляющие компании, так и сами жильцы.

Для жильцов и арендаторов:

- Запрещено загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, коридоры, выходы) мебелью, строительными материалами и другими предметами .

- Запрещено хранить горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также баллоны с газами в подъездах, на чердаках, в подвалах и на балконах .

- Не допускается использование неисправной электропроводки, самодельных электрообогревателей и перегрузка электросети .

- Запрещено самостоятельно устанавливать глухие решетки на окнах, если это не предусмотрено проектом и не согласовано с надзорными органами .

- Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовое оборудование .

Безопасность на приусадебном участке

Собственники частных домов обязаны:

- Своевременно убирать мусор и скашивать сухую траву .

- Не сжигать мусор и отходы вблизи построек. Разведение костров допускается в специально оборудованных местах на расстоянии не менее 50 метров от зданий .

- В весенне-летний период очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса от сухой травянистой растительности либо обустроить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра

Первичные средства пожаротушения и защиты

Для оперативного реагирования на возгорание рекомендуется иметь в доме или квартире:

- Огнетушители: Порошковые или углекислотные, объемом 3–5 л/кг .

- Автономные пожарные извещатели: Дымовые или комбинированные датчики, особенно важны в домах с газовым оборудованием .

- Системы сигнализации и автоматического пожаротушения: Монтируются как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации