    МУП «Белоглинский водоканал»
2025 год   

	№
п/п
	Точка отбора
	Показатели 
	Результат

	
	
	Микробиоло
гические
	Органолеп
тические
	Обобщён
ные
	Неоргани
ческие
	

	
	Октябрь
	
	
	
	
	

	1.
	Артскважины
	15
	15
	15
	-
	Нестандартных проб нет

	2.
	Водонапорные башни
	7
	7
	7
	-
	Нестандартных проб нет

	3.
	Резервуары
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	4.
	Водоразборные колонки
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет
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