МУП «Белоглинский водоканал»

2023 год  1 квартал

| № п/п | Точка отбора | Показатели |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микробиоло- гические | Органолеп- тические | Обобщён- ные | Нергани- ческие |  |
|  | Январь |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | - | - | - | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | 15 | 15 | 15 | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 7 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | 1 | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Март |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | - | - | - | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 3 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |

Директор МУП «Белоглинский водоканал»                                        А.В.Шульгинов

Исп.: Кравченко Л.Е.

Тел. 886154 7-27-19