МУП «Белоглинский водоканал»

2022 год

| № п/п | Точка отбора | Показатели |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микробиоло гические | Органолеп тические | Обобщён ные | Нергани ческие |  |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | 15 | 15 | 15 | 15 | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 7 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 8 | 8 | 2 | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Май |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | - | - | - | - | - |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | - | - | - | - | - |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 8 | 8 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |

Директор МУП «Белоглинский водоканал»                                        А.В.Шульгинов

Исп.: зав.лабораторией

Кравченко Л.Е.

8(86154)72719