    МУП «Белоглинский водоканал»

2024 год   

	№

п/п
	Точка отбора
	Показатели 
	Результат

	
	
	Микробиоло

гические
	Органолеп

тические
	Обобщён

ные
	Неоргани

ческие
	

	
	Декабрь
	
	
	
	
	

	1.
	Артскважины
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Водонапорные башни
	7
	7
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	3.
	Резервуар
	4
	4
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	4.
	Водоразборные/колонки
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет
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