Качество воды МУП «Белоглинский водоканал»

2018 год  1 квартал

| № п/п | Точка отбора | Показатели |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микробиоло гические | Органолеп тические | Обобщён ные | Нергани ческие |  |
|  | Январь |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | 5 | 5 | 5 | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 2 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | 5 | 5 | 5 | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 2 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | - | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |
|  | Март |  |  |  |  |  |
| 1. | Артскважины | 5 | 5 | 5 | - | Нестандартных проб нет |
| 2. | Водонапорные башни | 7 | 7 | 3 | - | Нестандартных проб нет |
| 3. | Резервуар | 4 | 4 | 1 | - | Нестандартных проб нет |
| 4. | Водоразборные/колонки | 10 | 10 | - | - | Нестандартных проб нет |

Директор МУП «Белоглинский водоканал»                                        А.П.Исаков