Качество воды МУП «Белоглинский водоканал»
2018 год  1 квартал
	№
п/п
	Точка отбора
	Показатели
	Результат

	
	
	Микробиоло
гические
	Органолеп
тические
	Обобщён
ные
	Нергани
ческие
	

	 
	Январь 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Артскважины
	5
	5
	5
	-
	Нестандартных проб нет

	2.
	Водонапорные башни
	7
	7
	2
	-
	Нестандартных проб нет

	3.
	Резервуар
	4
	4
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	4.
	Водоразборные/колонки
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	 
	Февраль
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Артскважины
	5
	5
	5
	-
	Нестандартных проб нет

	2.
	Водонапорные башни
	7
	7
	2
	-
	Нестандартных проб нет

	3.
	Резервуар
	4
	4
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	4.
	Водоразборные/колонки
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет

	 
	Март
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Артскважины
	5
	5
	5
	-
	Нестандартных проб нет

	2.
	Водонапорные башни
	7
	7
	3
	-
	Нестандартных проб нет

	3.
	Резервуар
	4
	4
	1
	-
	Нестандартных проб нет

	4.
	Водоразборные/колонки
	10
	10
	-
	-
	Нестандартных проб нет


Директор МУП «Белоглинский водоканал»                                        А.П.Исаков

