[image: ]
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.07.2018									№ 353-р
с. Белая Глина 

	О проверке готовности  к отопительному периоду 2018-2019г. теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций 
расположенных на территории Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Белоглинского сельского поселения Белоглинского района:
	1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и утвердить ее состав согласно (Приложение №1).
	2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (Приложение №2).
	3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (Приложение №3).
	4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев

                                                                                              Приложение № 1
к распоряжению администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района
от 04.07.2018 года № 353-р


СОСТАВ
комиссии Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по
 проверке готовности теплоснабжающих и теплопотребляющих 
организаций к отопительному периоду 2018-2019 года

Тубаев Алексей                  глава Белоглинского сельского поселения;
Владимирович                    председатель комиссии

Сало Владимир                   заместитель главы Белоглинского сельского поселения;
Николаевич                         заместитель председателя комиссии


Кабашная                            ведущий специалист Белоглинского сельского
Екатерина Александровна        поселения Белоглинского района; секретарь

Члены комиссии :

Вожов Юрий                        директор МУП «Белоглинская теплосистема»
Алексеевич


Исаков Анатолий                 директор МУП «Белоглинский водоканал»
Петрович                    


Васильев Денис          депутат Совета Белоглинского сельского поселения.
Викторович



Понамарев Александр          директор муниципального казенного учреждения 
Геннадьевич                          «Белоглинское хозяйственное объединение»


Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев

                                                                                              Приложение № 2
к распоряжению администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района
от 04.07.2018 года № 353-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Белоглинского сельского
 поселения Белоглинского района

1. Общие положения

	1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду  2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Белоглинского сельское поселение Белоглинского района определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  (далее – Комиссия).
	1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2.Цели и задачи комиссии

	2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и  жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
	2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии

	3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
	- представители администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
	- по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;
	- представители теплоснабжающей организации.
	3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций,  учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.
	3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
	- осуществление общего руководства Комиссией;
	- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
	- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
	3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
	3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения  по подготовке к отопительному периоду.
	3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8.Секретарь комиссии:

	- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
	- ведет протокол заседания Комиссии;
	- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

	4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
	4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
	4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.
	4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
	4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 .
	В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.
	4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
	При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
	4.7.  По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.
	4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.



Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев


Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района 
от 04.07.2018 года № 353-р


ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г. Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

1.  Общие положения.

	Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
-  рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
-  выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-  постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
-  материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа Комиссии по проверке 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций 
Белоглинского сельского поселения 
к отопительному периоду 2018-2019 годов

2.1. Комиссия осуществляет проверку теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций согласно приложения № 1 к настоящей программе.
2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости  проводят осмотр объектов проверки.
2.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 2 к Программе.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности,
выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
2.4. Ответственные лица теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в приложениях № 4 и № 5 к Программе.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей и теплопотребляющей организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
3.2. Сроки выдачи паспортов не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 сентября - для теплоснабжающих организаций.
3.3. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в Приложении № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
3.4. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 01 сентября 2018 г. – для потребителей тепловой энергии и до 01 сентября 2018 года – для теплоснабжающих организаций, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.



Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев


Приложение № 1
к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г.
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района

	№ п\п
	Категория объекта(теплоснабжающая или теплопотребляющая организация)
	Наименование 
организации, в отношении
 объектов которой будет 
проводиться проверка
	Объекты подлежащие проверке
	Срок 
проведения 
проверки

	1
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 1 
ул.Колхозная, 104
	06.07.2018г.

	2
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 3 
ул.Красная, 160
	06.07.2018г.

	3
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 4
ул. Капитана Молчанова, 49
	06.07.2018г.

	4
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 6
ул.Толстого, 56
	06.07.2018г.

	5
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 7
ул.Крестьянская, 255
	06.07.2018 г.

	6
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская
 теплосистема»
	Котельная № 11
пер.Гражданский, 17
	06.07.2018г.

	7
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 12
ул. Спортивная, 39
	06.07.2018г.

	8
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 13
ул.Октябрьская
	06.07.2018г.

	9
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская
 теплосистема»
	Котельная № 14
ул.Железнодорожная, 119
	06.07.2018г

	10
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 16
ул.Крестьянская, 92
	06.07.2018г

	11
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 17
ул.Первомайская,149
	06.07.2018г

	12
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская 
теплосистема»
	Котельная № 18
ул. 50 лет Октября, 4
	06.07.2018г

	13
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская
 теплосистема»
	Котельная № 23
ул. Первомайская, 159
	06.07.2017г

	14
	теплоснабжающая
	МУП «Белоглинская
 теплосистема»
	Котельная № 24
ул. Колхозная, 135
	06.07.2018г

	15
	теплопотребляющая
	Администрация муниципального образования Белоглинский район
	Здание администрации муниципального образования Белоглинский район 
ул.Красная, 160
	09.07.2018г

	16
	теплопотребляющая
	МБУЗ ЦРБ администрации 
Белоглинского района
	Здание МБУЗ ЦРБ администрации Белоглинского района
	09.07.2018г

	17
	теплопотребляющая
	МБДОУ «ЦРР д/с №1»

	Здание МБДОУ «ЦРР д/с №1»
ул.Красная, 130
	09.07.2018г

	18
	теплопотребляющая
	МБОУ д/с № 2

	Здание МБОУ д/с № 2
пер. Гражданский
	09.07.2018г

	19
	теплопотребляющая
	МБДОУ «ЦРР д/с № 3»
	Здание МБДОУ «ЦРР д/с № 3»
ул.Спортивная, 39
	09.07.2018г

	20
	теплопотребляющая
	МАДОУ д/с №4

	Здание МАДОУ д/с №4
ул.50 лет Октября
	09.07.2018г

	21
	теплопотребляющая
	МБДОУ д/с № 8

	Здание МБДОУ д/с №8
ул.Колхозная, 137
	09.07.2018г

	22
	теплопотребляющая
	МБОУ СОШ № 5

	Здание МБОУ СОШ № 5
ул.Капитана Молчанова, 49
	09.07.2018г

	23
	теплопотребляющая
	МАОУ СОШ №9
	Здание МАОУ СОШ №9
ул.Красная, 132
	09.07.2018г

	24
	теплопотребляющая
	МБОУ СОШ № 11

	Здание МБОУ СОШ № 11
ул. Крестьянская, 255
	09.07.2018г

	25
	теплопотребляющая
	МБОУСОШ № 12

	Здание МБОУ СОШ № 12
ул. Красная, 168
	09.07.2018г

	26
	теплопотребляющая
	МБОУ ДОД «ДЮСШ 
Белоглинского района»

	Административное здание 
МБОУ СОШ № 10
ул. Толстого, 56
	09.07.2018г

	27
	теплопотребляющая
	МБОУ ДОД ДШИ 
с.Белая Глина

	Здание МБОУ ДОД ДШИ с.Белая Глина
ул.Ленинская, 178
	09.07.2018г

	28
	теплопотребляющая
	МАОУ ДОД 
«Дом детского творчества»
	Здание МАОУ ДОД «Дом 
детского творчества»с.Белая Глина ул.Красная, 106 а
	09.07.2018г

	29
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 146
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 146
	11.07.2018г

	30
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 148
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 148
	11.07.2018г

	31
	теплопотребляюща
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 149
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 149
	11.07.2018г

	32
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 153
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 153
	11.07.2018г

	33
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 155
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 155
	11.07.2018г

	34
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 157	
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 157
	11.07.2018г

	35
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 161	
	Многоквартирный дом по 
ул. Красная, 161
	11.07.2018г

	36
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 113
	Многоквартирный дом по
 ул.Железнодорожная, 113
	11.07.2018г

	37
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 115
	Многоквартирный дом по
 ул.Железнодорожная, 115
	11.07.2018г

	38
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 117
	Многоквартирный дом по
ул.Железнодорожная, 117 
	11.07.2018г

	39
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 119
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 119
	11.07.2018г

	40
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 121
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 121
	11.07.2018г

	41
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 123
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 123
	11.07.2018г

	42
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 125
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 125
	11.07.2018г

	43
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 127
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 127
	11.07.2018г

	44
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 129
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 129
	11.07.2018г

	45
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 131
	Многоквартирный дом по 
ул.Железнодорожная, 131
	11.07.2018г

	46
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 3
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя,.3
	12.07.2018г

	47
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 5
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 5
	12.07.2018г

	48
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 7
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 7
	12.07.2018г

	49
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 9
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 9
	12.07.2018

	50
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 11
	Многоквартирный дом по 
ул.Гоголя, 11
	12.07.2018г

	51
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 4
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 4
	12.07.2018г

	52
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 6
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 6
	12.07.2018г

	53
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 8
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 8
	12.07.2018г

	54
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 10
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 10
	12.07.2018г

	55
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 12
	Многоквартирный дом по 
ул.40 лет Октября, 12
	12.07.2018г

	56
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 262
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 262
	12.07.2018г

	57
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 264
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 264
	12.07.2018г

	58
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 266
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 266
	12.07.2018г

	59
	теплопотребляющая
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 280
	Многоквартирный дом по 
ул. Первомайская, 280
	12.07.2018г

	60
	теплопотребляющая
	Здание ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-технический техникум»
	с.Белая Глина 
ул., Красная № 20
	12.07.2018





Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						                   А.В.Тубаев














Приложение № 2
к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г. 
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
№ ______________
______________________                                                                     “       ”                          20    г.
     (место составления акта)                                                                                                                     (дата составления акта)
Комиссия, образованная _______________________________________________________
                                                                           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от ______________20____ г., утвержденной _________
____________________________________________________________________
           (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с ___________2018 г. по __________2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду 2018/2019гг.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего(-щих) объекта (-ов):      
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:
____________________________________________________________________
                                                  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Выводы Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.:
1.
2.
Председатель комиссии: _______________________________________________
                                                                                     (подпись)                                                              (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ________________________________________________
                                                                         (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
_______________2018 г.          ___________________________________________
                                                                                                        (подпись, расшифровка подписи руководителя (его 
                                                                                             уполномоченного представителя) муниципального образования,
                                                                                                 теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
                                                                                                      потребителя тепловой энергии, в отношении которого
                                                                                                 проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г. 
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ______/_______ гг.

Выдан ______________________________________________________________
                                 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой
                                  организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
                                                                                                к отопительному периоду)
В отношении объекта (ов), по которому (ым) проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
____________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  __________№ ________

                                                             ______________________________________
                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
                                                                                                                    органа, образовавшего комиссию по проведению
                                                                                                                     проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения проверки
 готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района



Требования по готовности к отопительному периоду для
 теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и
топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.
                       


Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев
 

Приложение № 5
к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 г.г. 
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

 
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
	9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
	10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
	11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
	12) плотность оборудования тепловых пунктов;
	13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
	14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
	15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
	16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
	17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
	18) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.



Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев
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