# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                                           №  143

с.Белая Глина

# О внесении изменений в постановление администрации

Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения

Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Краснодарского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Внести в постановление администрации Белоглинского сельского по-селения Белоглинского района от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. Таблицу 5.1. изложить в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Г.П.Михайлюк опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в сети интернет: (www.belog-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

# Глава Белоглинского сельского

поселения Белоглинского района                                                      А.В. Тубаев

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Белоглинского сельского поселения

Белоглинского района от 02.07.2018 № 143 «О внесении изменений в

постановление администрации Белоглинского сельского поселения

Белоглинского района от 21 июня 2016 № 129 «Об утверждении схемы

теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского

района Краснодарского края»»

| Проект подготовлен и внесен: Заместителем главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |  | В.Н.Сало 02.07.2018 |
| --- | --- | --- |
| Проект согласован: Начальник общего отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |  | Г.П.Михайлюк 02.07.2018 |
| Начальник организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района |  | А.Н.Даньшина 02.07.2018 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,

расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

на 2019-2030 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализ-ации меропри-ятия | Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 г | в т.ч. по годам 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализ-ации меропри-ятия | после реализа-ции меропр-иятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а» | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж блочно-модульной котельной ThermaRUS-1800 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. Железнодорожная, 119а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 11800,0 |  | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а» | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | Моральный и физический износ котлов и котельного оборудования, низкое КПД | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2020 | 2020 | 11800,0 |  |  | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена котла в котельной №13 на КВГ-1,0 с КПД -91% | Низкое КПД старых котлов МИНСК-1 И КС-1 | С. Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла Мощность котла 0,8 Гкал/ч | % | 83 | 91 | 2020 | 2020 | 333,68 | 0 |  | 333,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Модернизация и диспетчеризация котельной № 7 по адресу: Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а» | Автоматизация производственных процессов | с.Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а | Удельный расход топлива | т.у.т/Гкал | 0,1572 | 0,1478 | 2020 | 2020 | 1600,0 | 0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Модернизация и диспетчеризация котельной № 7 | Автоматизация производственных процессов | с. Белая Глина, ул. Крестьянская, 255а | Удельный расход топлива | т.у.т/Гкал | 0,1572 | 0,1478 | 2020 | 2020 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №1 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Колхозная, 104а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2022 | 2022 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №4 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2023 | 2023 | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №11 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Димитрова, 4а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2020 | 2020 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №12 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Октябрьская, 266а | КПД котла | % | 85 | 92 | 2021 | 2021 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена котлов КЧМ-5 с низким КПД (80%) на котлы ROSSEN с КПД 92% в котельной №17 | Низкое КПД старых котлов КЧМ-5 | с.Белая Глина, ул. Первомайская, 149 | КПД котла КПД котла | % | 85 | 92 | 2019 | 2019 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена насосов типа К на насосы типа UPS, исходя из присоединенных нагрузок на кот.№1,4,6, 11,17 | Экономия электроэнергии | Кот.№1 с Белая Глина ул.Колхозная ,104 Кот.№4 С.Белая Глина ул Капитана Молчанова ,49 Кот.№6 с. Белая Глина ул.Толстого,56 Кот.№11 с. Белая Глина пер.Гражданский ,17 Кот.№17 с. Белая Глина ул. Первомайская,149. | Удельный расход электро-энергии Мощность насоса 1,5 кВт | кВт/Гкал | 18,7 | 16,0 | 2019 | 2022 | 313,71 | 0 | 104,57 | 104,57 | 104,57 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33147,39 |  | 15504,57 | 16338,25 | 504,57 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

расположенных на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

на 2019-2030 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место располо-жения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализ-ации меропри-ятия | Год окон-чания реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нанси-ровано к 2019 г | в т.ч. по годам 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализ-ации меропри-ятия | после реализа-ции меропр-иятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы котельной №11 | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с.Белая Глина, пер. Гражданский, 17 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 94м(в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,24193 | 0,22257 | 2022 | 2022 | 245,92 | 0 |  |  |  | 245,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы котельной №3 1 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 356 м (в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,14793 | 0,13609 | 2023 | 2023 | 1000,17 | 0 |  |  |  |  | 1000,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция теплотрассы котельной №3 2 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 40 лет Октября | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 369 м (в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,14793 | 0,13609 | 2024 | 2024 | 999,29 | 0 |  |  |  |  |  | 999,29 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 1 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября,4 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 302,63м( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2025 | 2025 | 997,84 | 0 |  |  |  |  |  |  | 997,84 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 2 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | с. Белая Глина, ул. 50 лет Октября, 4 | Удельный расход топлива теплотрассы длиной 302,66м ( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2026 | 2026 | 998,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 998,19 |  |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Реконструкция теплотрассы котельной №18 3 часть | Снижение тепловых потерь и увеличение срока службы теплотрассы | С. Белая Глина ул 50 лет Октября,4 | Удельный расход топлива теплотрассы Длиной 302,66 м ( в однотрубном исполнении) | т.у.т/Гкал | 0,18077 | 0,16631 | 2027 | 2027 | 998,19 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,19 |  |  |  | 0 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5239,6 |  |  |  |  | 245,92 | 1000,17 | 999,29 | 997,84 | 998,19 | 998,19 |  |  |  |  |  |